## Import info
No. | Facility Info | [5 empty] | Out |  | Meter Info
| PTES Code | PTES Name | ESP Code | ESP Name | Substation Code | Substation Name | Feeder Code | Feeder Name | Meter Unique No. | Meter No. | VT Ratio | CT Ratio | Manufacture | Model | Communication Type | Management
1 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21207 | Жанубий | 71004 | Кургонча | 11400036 | 201731000880 | 6000 | 150 | Tosh El App | TE-73 S-1-3 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
2 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21201 | Тошбулок | 11003 | Коратепа | 11400012 | 012410161706734 | 10000 | 300 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
3 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21206 | Чек | 61003 | Ок ер | 11400002 | 012410161705507 | 6000 | 150 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
4 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21203 | Шуркишлок | 31002 | Гулдиров | 11400006 | 12410161706048 | 10000 | 300 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
5 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21206 | Чек | 61001 | Элатан | 11400003 | 012410161705570 | 6000 | 200 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
6 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21206 | Чек | 61002 | Кайковус | 11400004 | 012410161706760 | 6000 | 150 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
7 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21201 | Тошбулок | 11005 | Миришкор | 11400024 | 012410162913254 | 10000 | 150 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
8 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21203 | Шуркишлок | 31003 | Улмас | 11400007 | 12410161705975 | 10000 | 150 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
9 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21207 | Жанубий | 71002 | Бектемир | 11400034 | 201731000957 | 6000 | 200 | Tosh El App | TE-73 S-1-3 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
10 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21202 | Хонобод | 21001 | Сарбон | 11400040 | 012410161706963 | 10000 | 150 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
11 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21202 | Хонобод | 21002 | Курмак | 11400041 | 012410161707369 | 10000 | 200 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
12 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21204 | Тегирмон | 41001 | Янгийул | 11401202 | 22635606 | 6000 | 200 | Mercury | ART 230 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
13 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21205 | Нестле | 51003 | Равнак | 11401184 | 12410158814132 | 6000 | 600 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
14 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21207 | Жанубий | 71003 | Жийдакапа | 11400030 | 012410161706686 | 6000 | 400 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
15 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21207 | Жанубий | 71001 | Гайрат | 11400035 | 201731000549 | 6000 | 300 | Tosh El App | TE-73 S-1-3 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
16 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21201 | Тошбулок | 11007 | Сардор | 11400016 | 012410161706766 | 10000 | 150 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
17 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21203 | Шуркишлок | 31001 | Товукхона | 11400008 | 42800073 | 10000 | 150 | Mercury | ART 230 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
18 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21201 | Тошбулок | 11004 | Тепакургон | 11400011 | 012410161705904 | 10000 | 300 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
19 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21201 | Тошбулок | 11006 | Курама | 11400026 | 012410161705768 | 10000 | 150 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
20 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21201 | Тошбулок | 11002 | Галлакор | 11400023 | 012410161705915 | 10000 | 200 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
21 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21204 | Тегирмон | 41002 | Нафосат | 11401196 | 12410161705902 | 6000 | 400 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
22 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21201 | Тошбулок | 11000 | Маданият | 11400019 | 012410161705528 | 10000 | 150 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE
23 | 14000 | Наманганское ПТЭС | 14212 | Наманганское ЭСП | 21201 | Тошбулок | 11001 | Бахт | 11400013 | 012410161707160 | 10000 | 200 | Energomera | CE 303 | RS 485 | ELEKTRO DEVICE