## Sheet0
Load Profile Meter Data Report
Meter No.:124200512590 | [24 empty] | Time:28/12/2021 00:00 - 29/12/2021 00:00
No. | Time | Usage +A(kWh) | Usage -A(kWh) | Usage +R(kvarh) | Usage -R(kvarh) | Demand Apparent<br />+S(kVA) | Demand Apparent<br />-S(kVA) | PF | Max V L1(V) | Max V L2(V) | Max V L3(V) | Min V L1(V) | Min V L2(V) | Min V L3(V) | Avg Current L1(A) | Avg Current L2(A) | Avg Current L3(A) | PF L1 | PF L2 | PF L3 | Avg V L1(V) | Avg V L2(V) | Avg V L3(V) | Freq(Hz) | Meter Status
1 | 29/12/2021 00:00:00 | 14.360 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.359 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 0.000 | 240.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 239.840 | 1.000 | 1.000 | 0.998 | 0.000 | 0.000 | 239.500 | 49.990
2 | 28/12/2021 23:45:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 0.000 | 239.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 201.120 | 1.000 | 1.000 | 0.998 | 0.000 | 0.000 | 239.400 | 49.980
3 | 28/12/2021 23:30:00 | 9.440 | 0.000 | 0.480 | 0.000 | 0.236 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 0.000 | 237.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 160.160 | 1.000 | 1.000 | 0.997 | 0.000 | 0.000 | 236.300 | 49.980
4 | 28/12/2021 21:00:00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 0.000 | 235.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 127.040 | 1.000 | 1.000 | 0.997 | 0.000 | 0.000 | 235.600 | 49.960
5 | 28/12/2021 20:45:00 | 12.160 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.304 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 217.600 | 233.000 | 0.000 | 210.000 | 228.500 | 0.000 | 0.000 | 211.840 | 1.000 | 0.999 | 1.000 | 0.000 | 214.600 | 230.800 | 49.950 | Current unbalance
6 | 28/12/2021 20:30:00 | 11.160 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 0.279 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 216.200 | 232.400 | 0.000 | 199.700 | 224.900 | 0.000 | 0.000 | 196.480 | 1.000 | 1.000 | 0.999 | 0.000 | 209.000 | 229.000 | 49.930 | Current unbalance
7 | 28/12/2021 20:15:00 | 10.760 | 0.000 | 0.280 | 0.000 | 0.269 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 204.900 | 228.900 | 0.000 | 200.400 | 224.700 | 0.000 | 0.000 | 190.560 | 1.000 | 1.000 | 0.999 | 0.000 | 202.100 | 227.000 | 49.970 | Current unbalance
8 | 28/12/2021 20:00:00 | 12.040 | 0.000 | 0.480 | 0.000 | 0.301 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 206.000 | 229.700 | 0.000 | 199.200 | 226.000 | 0.000 | 0.000 | 212.640 | 1.000 | 0.999 | 0.999 | 0.000 | 202.600 | 227.900 | 49.980 | Current unbalance
9 | 28/12/2021 19:45:00 | 11.680 | 0.000 | 0.320 | 0.000 | 0.292 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 217.100 | 240.200 | 0.000 | 171.900 | 202.600 | 0.000 | 0.000 | 205.440 | 1.000 | 0.999 | 0.999 | 0.000 | 204.800 | 228.700 | 49.970 | Current unbalance
10 | 28/12/2021 19:30:00 | 34.040 | 0.000 | 2.240 | 0.000 | 0.853 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 210.300 | 229.300 | 0.000 | 197.900 | 218.900 | 0.000 | 318.560 | 318.720 | 1.000 | 0.997 | 0.998 | 0.000 | 204.400 | 223.900 | 49.970 | Current unbalance
11 | 28/12/2021 19:15:00 | 43.840 | 0.000 | 2.840 | 0.000 | 1.098 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 208.500 | 223.000 | 0.000 | 203.900 | 218.200 | 0.000 | 483.680 | 344.480 | 1.000 | 0.996 | 0.997 | 0.000 | 206.400 | 221.300 | 49.950 | Current unbalance
12 | 28/12/2021 19:00:00 | 43.360 | 0.000 | 2.880 | 0.000 | 1.086 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 209.700 | 223.400 | 0.000 | 205.300 | 218.600 | 0.000 | 470.240 | 346.560 | 1.000 | 0.996 | 0.997 | 0.000 | 207.400 | 221.100 | 50.000 | Current unbalance
13 | 28/12/2021 18:45:00 | 44.720 | 0.000 | 3.560 | 0.000 | 1.122 | 0.000 | 0.996 | 0.000 | 211.500 | 221.100 | 0.000 | 207.100 | 213.800 | 0.000 | 458.880 | 384.320 | 1.000 | 0.995 | 0.997 | 0.000 | 209.300 | 218.000 | 49.950 | Current unbalance
14 | 28/12/2021 18:30:00 | 45.640 | 0.000 | 3.520 | 0.000 | 1.144 | 0.000 | 0.996 | 0.000 | 209.600 | 218.300 | 0.000 | 202.700 | 212.500 | 0.000 | 477.440 | 392.000 | 1.000 | 0.995 | 0.997 | 0.000 | 207.300 | 215.400 | 49.980 | Current unbalance
15 | 28/12/2021 18:15:00 | 44.800 | 0.000 | 3.200 | 0.000 | 1.123 | 0.000 | 0.996 | 0.000 | 214.900 | 219.200 | 0.000 | 204.800 | 213.600 | 0.000 | 465.120 | 381.920 | 1.000 | 0.995 | 0.998 | 0.000 | 209.600 | 216.200 | 49.950 | Current unbalance
16 | 28/12/2021 18:00:00 | 44.120 | 0.000 | 3.160 | 0.000 | 1.106 | 0.000 | 0.996 | 0.000 | 215.700 | 219.600 | 0.000 | 207.500 | 212.000 | 0.000 | 438.560 | 391.040 | 1.000 | 0.995 | 0.997 | 0.000 | 211.900 | 215.700 | 49.960 | Current unbalance
17 | 28/12/2021 17:45:00 | 41.000 | 0.000 | 2.600 | 0.000 | 1.028 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 211.800 | 222.100 | 0.000 | 204.000 | 217.000 | 0.000 | 435.520 | 336.960 | 1.000 | 0.996 | 0.998 | 0.000 | 208.100 | 219.800 | 49.970 | Current unbalance
18 | 28/12/2021 17:30:00 | 38.080 | 0.000 | 1.720 | 0.000 | 0.953 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 216.200 | 224.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 408.800 | 302.240 | 1.000 | 0.998 | 0.999 | 0.000 | 210.000 | 221.700 | 50.000 | Current unbalance
19 | 28/12/2021 17:15:00 | 40.040 | 0.000 | 2.520 | 0.000 | 1.003 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 219.400 | 219.400 | 0.000 | 212.100 | 215.000 | 0.000 | 400.800 | 343.360 | 1.000 | 0.996 | 0.999 | 0.000 | 215.200 | 217.100 | 49.980 | Current unbalance
20 | 28/12/2021 17:00:00 | 37.720 | 0.000 | 2.360 | 0.000 | 0.945 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 219.900 | 222.900 | 0.000 | 215.100 | 214.800 | 0.000 | 373.760 | 320.640 | 1.000 | 0.996 | 0.998 | 0.000 | 217.300 | 219.100 | 49.960 | Current unbalance
21 | 28/12/2021 16:45:00 | 36.080 | 0.000 | 2.080 | 0.000 | 0.904 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 222.400 | 224.800 | 0.000 | 214.800 | 217.700 | 0.000 | 351.520 | 306.080 | 1.000 | 0.996 | 0.998 | 0.000 | 219.400 | 221.600 | 49.960 | Current unbalance
22 | 28/12/2021 16:30:00 | 35.240 | 0.000 | 1.720 | 0.000 | 0.882 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 228.700 | 226.800 | 0.000 | 218.400 | 220.400 | 0.000 | 330.560 | 303.360 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 222.700 | 223.700 | 49.970 | Current unbalance
23 | 28/12/2021 16:15:00 | 34.000 | 0.000 | 1.960 | 0.000 | 0.851 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 228.500 | 230.000 | 0.000 | 222.200 | 220.600 | 0.000 | 305.280 | 299.040 | 1.000 | 0.997 | 0.998 | 0.000 | 225.000 | 226.800 | 49.970 | Current unbalance
24 | 28/12/2021 16:00:00 | 31.960 | 0.000 | 1.480 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 230.400 | 231.800 | 0.000 | 224.200 | 225.000 | 0.000 | 279.200 | 284.480 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 227.400 | 227.900 | 49.990 | Current unbalance
25 | 28/12/2021 15:45:00 | 32.600 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.816 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 229.500 | 232.600 | 0.000 | 223.600 | 223.100 | 0.000 | 292.800 | 283.520 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.000 | 226.800 | 227.200 | 49.990 | Current unbalance
26 | 28/12/2021 15:30:00 | 30.840 | 0.000 | 1.240 | 0.000 | 0.771 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 229.500 | 230.300 | 0.000 | 223.900 | 224.800 | 0.000 | 282.720 | 262.240 | 1.000 | 0.998 | 0.999 | 0.000 | 226.100 | 228.100 | 50.000 | Current unbalance
27 | 28/12/2021 15:15:00 | 31.640 | 0.000 | 1.800 | 0.000 | 0.792 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 226.700 | 231.500 | 0.000 | 222.100 | 226.400 | 0.000 | 300.320 | 260.800 | 1.000 | 0.997 | 0.998 | 0.000 | 224.400 | 228.900 | 49.990 | Current unbalance
28 | 28/12/2021 15:00:00 | 32.640 | 0.000 | 1.800 | 0.000 | 0.818 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 230.600 | 231.600 | 0.000 | 223.000 | 225.600 | 0.000 | 299.680 | 276.160 | 1.000 | 0.998 | 0.997 | 0.000 | 226.900 | 228.700 | 49.970 | Current unbalance
29 | 28/12/2021 14:45:00 | 35.040 | 0.000 | 2.280 | 0.000 | 0.878 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 232.000 | 231.200 | 0.000 | 224.600 | 223.700 | 0.000 | 309.920 | 307.680 | 1.000 | 0.997 | 0.997 | 0.000 | 228.800 | 227.300 | 49.990 | Current unbalance
30 | 28/12/2021 14:30:00 | 34.880 | 0.000 | 2.560 | 0.000 | 0.875 | 0.000 | 0.996 | 0.000 | 231.000 | 231.600 | 0.000 | 224.900 | 224.100 | 0.000 | 313.120 | 302.560 | 1.000 | 0.995 | 0.997 | 0.000 | 228.000 | 227.500 | 49.980 | Current unbalance
31 | 28/12/2021 14:15:00 | 35.400 | 0.000 | 2.320 | 0.000 | 0.888 | 0.000 | 0.996 | 0.000 | 228.100 | 230.200 | 0.000 | 223.200 | 224.600 | 0.000 | 335.520 | 292.960 | 1.000 | 0.995 | 0.998 | 0.000 | 225.500 | 227.400 | 49.980 | Current unbalance
32 | 28/12/2021 14:00:00 | 32.000 | 0.000 | 2.040 | 0.000 | 0.802 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 229.500 | 230.600 | 0.000 | 225.000 | 226.000 | 0.000 | 295.200 | 269.920 | 1.000 | 0.996 | 0.998 | 0.000 | 227.000 | 228.300 | 49.970 | Current unbalance
33 | 28/12/2021 13:45:00 | 31.360 | 0.000 | 1.520 | 0.000 | 0.785 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 229.400 | 231.100 | 0.000 | 222.200 | 226.900 | 0.000 | 298.560 | 254.240 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 226.300 | 229.200 | 49.970 | Current unbalance
34 | 28/12/2021 13:30:00 | 32.680 | 0.000 | 1.680 | 0.000 | 0.818 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 228.600 | 231.400 | 0.000 | 222.100 | 226.000 | 0.000 | 316.960 | 260.960 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 225.200 | 228.900 | 49.970 | Current unbalance
35 | 28/12/2021 13:15:00 | 34.960 | 0.000 | 1.880 | 0.000 | 0.876 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 229.400 | 230.600 | 0.000 | 223.900 | 223.100 | 0.000 | 330.720 | 288.800 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 226.500 | 226.500 | 49.970 | Current unbalance
36 | 28/12/2021 13:00:00 | 35.440 | 0.000 | 2.040 | 0.000 | 0.888 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 229.700 | 230.400 | 0.000 | 220.800 | 223.600 | 0.000 | 344.640 | 283.840 | 1.000 | 0.996 | 0.999 | 0.000 | 225.600 | 227.500 | 49.960 | Current unbalance
37 | 28/12/2021 12:45:00 | 35.320 | 0.000 | 1.880 | 0.000 | 0.884 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 226.900 | 231.600 | 0.000 | 220.300 | 226.200 | 0.000 | 357.760 | 269.760 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 223.300 | 229.200 | 49.990 | Current unbalance
38 | 28/12/2021 12:30:00 | 36.760 | 0.000 | 1.680 | 0.000 | 0.921 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 228.300 | 230.900 | 0.000 | 221.200 | 224.300 | 0.000 | 355.040 | 296.160 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 225.700 | 227.600 | 49.990 | Current unbalance
39 | 28/12/2021 12:15:00 | 35.840 | 0.000 | 1.240 | 0.040 | 0.897 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 230.300 | 230.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 345.440 | 288.320 | 1.000 | 0.998 | 0.999 | 0.000 | 225.800 | 227.800 | 49.970 | Current unbalance
40 | 28/12/2021 12:00:00 | 40.000 | 0.000 | 2.320 | 0.000 | 1.002 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 226.500 | 227.200 | 0.000 | 220.800 | 222.000 | 0.000 | 380.480 | 336.480 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 223.400 | 224.400 | 49.980 | Current unbalance
41 | 28/12/2021 11:45:00 | 41.120 | 0.000 | 2.520 | 0.000 | 1.030 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 225.900 | 228.000 | 0.000 | 220.100 | 221.300 | 0.000 | 384.800 | 351.200 | 1.000 | 0.996 | 0.998 | 0.000 | 223.100 | 225.500 | 49.990 | Current unbalance
42 | 28/12/2021 11:30:00 | 42.840 | 0.000 | 2.400 | 0.000 | 1.072 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 226.700 | 227.700 | 0.000 | 219.700 | 220.700 | 0.000 | 402.880 | 365.920 | 1.000 | 0.996 | 0.999 | 0.000 | 222.400 | 224.600 | 49.970 | Current unbalance
43 | 28/12/2021 11:15:00 | 43.400 | 0.000 | 2.680 | 0.000 | 1.087 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 223.900 | 227.800 | 0.000 | 217.400 | 221.900 | 0.000 | 414.560 | 367.840 | 1.000 | 0.996 | 0.998 | 0.000 | 220.500 | 225.100 | 49.950 | Current unbalance
44 | 28/12/2021 11:00:00 | 43.440 | 0.000 | 2.640 | 0.000 | 1.088 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 222.100 | 225.900 | 0.000 | 215.400 | 221.000 | 0.000 | 412.640 | 374.720 | 1.000 | 0.996 | 0.999 | 0.000 | 219.600 | 223.200 | 49.990 | Current unbalance
45 | 28/12/2021 10:45:00 | 45.000 | 0.000 | 2.480 | 0.000 | 1.127 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 221.600 | 225.300 | 0.000 | 214.200 | 218.900 | 0.000 | 432.800 | 386.560 | 1.000 | 0.996 | 0.999 | 0.000 | 218.700 | 222.200 | 49.960 | Current unbalance
46 | 28/12/2021 10:30:00 | 42.680 | 0.000 | 2.360 | 0.000 | 1.069 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 219.800 | 224.200 | 0.000 | 211.400 | 218.500 | 0.000 | 412.800 | 369.920 | 1.000 | 0.996 | 0.999 | 0.000 | 216.800 | 220.700 | 49.980 | Current unbalance
47 | 28/12/2021 10:15:00 | 40.600 | 0.000 | 2.280 | 0.000 | 1.017 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 216.300 | 222.800 | 0.000 | 210.000 | 218.600 | 0.000 | 409.600 | 340.160 | 1.000 | 0.996 | 0.999 | 0.000 | 214.000 | 221.000 | 49.990 | Current unbalance
48 | 28/12/2021 10:00:00 | 38.960 | 0.000 | 2.040 | 0.000 | 0.975 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 219.100 | 226.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 390.880 | 325.440 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 215.000 | 221.900 | 49.990 | Current unbalance
49 | 28/12/2021 09:45:00 | 44.280 | 0.000 | 2.760 | 0.000 | 1.110 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 217.800 | 219.000 | 0.000 | 210.900 | 214.700 | 0.000 | 424.960 | 398.880 | 1.000 | 0.996 | 0.998 | 0.000 | 214.500 | 217.000 | 50.010 | Current unbalance
50 | 28/12/2021 09:30:00 | 44.640 | 0.000 | 2.840 | 0.000 | 1.118 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 218.000 | 219.400 | 0.000 | 211.400 | 214.000 | 0.000 | 425.760 | 404.000 | 1.000 | 0.996 | 0.998 | 0.000 | 215.200 | 216.400 | 49.980 | Current unbalance
51 | 28/12/2021 09:15:00 | 43.480 | 0.000 | 2.760 | 0.000 | 1.090 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 219.500 | 217.100 | 0.000 | 210.700 | 213.000 | 0.000 | 407.840 | 401.760 | 1.000 | 0.996 | 0.998 | 0.000 | 216.100 | 214.900 | 49.990 | Current unbalance
52 | 28/12/2021 09:00:00 | 41.280 | 0.000 | 1.920 | 0.000 | 1.033 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 219.700 | 220.700 | 0.000 | 212.500 | 213.900 | 0.000 | 384.000 | 378.080 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 216.900 | 217.200 | 49.990 | Current unbalance
53 | 28/12/2021 08:45:00 | 38.880 | 0.000 | 1.840 | 0.000 | 0.973 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 222.200 | 220.600 | 0.000 | 215.100 | 215.200 | 0.000 | 359.680 | 354.080 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 218.400 | 218.400 | 49.970 | Current unbalance
54 | 28/12/2021 08:30:00 | 38.560 | 0.000 | 1.880 | 0.000 | 0.966 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 223.800 | 221.400 | 0.000 | 191.300 | 187.200 | 0.000 | 360.160 | 349.760 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 218.400 | 217.200 | 49.980 | Current unbalance
55 | 28/12/2021 08:15:00 | 37.320 | 0.000 | 1.800 | 0.000 | 0.935 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 218.700 | 221.200 | 0.000 | 212.900 | 214.100 | 0.000 | 352.960 | 340.160 | 1.000 | 0.996 | 1.000 | 0.000 | 215.500 | 216.000 | 49.970 | Current unbalance
56 | 28/12/2021 07:45:00 | 34.800 | 0.000 | 1.800 | 0.000 | 0.871 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 219.000 | 222.900 | 0.000 | 214.900 | 218.300 | 0.000 | 328.320 | 310.560 | 1.000 | 0.996 | 1.000 | 0.000 | 216.700 | 220.100 | 49.970 | Current unbalance
57 | 28/12/2021 07:30:00 | 35.760 | 0.000 | 1.880 | 0.000 | 0.895 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 220.400 | 222.900 | 0.000 | 216.500 | 218.700 | 0.000 | 331.840 | 320.960 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 218.300 | 221.000 | 49.990 | Current unbalance
58 | 28/12/2021 07:15:00 | 34.400 | 0.000 | 1.880 | 0.000 | 0.862 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 223.400 | 227.300 | 0.000 | 219.200 | 221.900 | 0.000 | 309.440 | 308.480 | 1.000 | 0.997 | 0.998 | 0.000 | 221.500 | 225.000 | 49.970 | Current unbalance
59 | 28/12/2021 07:00:00 | 35.080 | 0.000 | 1.360 | 0.000 | 0.878 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 227.100 | 231.600 | 0.000 | 219.100 | 225.800 | 0.000 | 332.960 | 291.680 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.000 | 222.400 | 228.600 | 49.950 | Current unbalance
60 | 28/12/2021 06:45:00 | 32.520 | 0.000 | 1.040 | 0.000 | 0.813 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 227.900 | 235.600 | 0.000 | 222.800 | 229.100 | 0.000 | 310.720 | 259.680 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.000 | 225.200 | 232.500 | 49.950 | Current unbalance
61 | 28/12/2021 06:30:00 | 29.200 | 0.000 | 0.640 | 0.000 | 0.730 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 233.300 | 238.800 | 0.000 | 224.900 | 234.100 | 0.000 | 272.800 | 231.520 | 1.000 | 0.999 | 1.000 | 0.000 | 229.300 | 236.000 | 49.960 | Current unbalance
62 | 28/12/2021 06:15:00 | 28.120 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.704 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 236.500 | 240.100 | 0.000 | 230.500 | 235.700 | 0.000 | 252.000 | 227.360 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.000 | 232.800 | 238.100 | 49.980 | Current unbalance
63 | 28/12/2021 06:00:00 | 29.360 | 0.000 | 1.120 | 0.000 | 0.735 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 237.400 | 241.600 | 0.000 | 233.300 | 238.000 | 0.000 | 255.360 | 240.960 | 1.000 | 0.997 | 1.000 | 0.000 | 235.400 | 239.400 | 49.950 | Current unbalance
64 | 28/12/2021 05:45:00 | 30.640 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.767 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 239.600 | 242.400 | 0.000 | 234.200 | 237.900 | 0.000 | 260.320 | 255.360 | 1.000 | 0.997 | 1.000 | 0.000 | 236.900 | 239.900 | 49.970 | Current unbalance
65 | 28/12/2021 05:30:00 | 32.360 | 0.000 | 0.880 | 0.000 | 0.809 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 239.800 | 241.600 | 0.000 | 234.700 | 237.500 | 0.000 | 284.640 | 260.480 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.000 | 236.400 | 239.600 | 49.980 | Current unbalance
66 | 28/12/2021 05:15:00 | 30.640 | 0.000 | 0.920 | 0.000 | 0.766 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 238.100 | 243.100 | 0.000 | 234.300 | 239.400 | 0.000 | 270.880 | 244.160 | 1.000 | 0.997 | 1.000 | 0.000 | 236.200 | 240.900 | 49.970 | Current unbalance
67 | 28/12/2021 05:00:00 | 30.240 | 0.000 | 1.200 | 0.000 | 0.757 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 239.100 | 244.000 | 0.000 | 234.000 | 240.600 | 0.000 | 263.840 | 243.040 | 1.000 | 0.997 | 1.000 | 0.000 | 237.000 | 241.800 | 49.970 | Current unbalance
68 | 28/12/2021 04:45:00 | 27.080 | 0.000 | 1.040 | 0.000 | 0.678 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 241.400 | 244.300 | 0.000 | 236.400 | 241.200 | 0.000 | 233.760 | 217.440 | 1.000 | 0.997 | 1.000 | 0.000 | 238.700 | 243.000 | 49.980 | Current unbalance
69 | 28/12/2021 04:30:00 | 27.040 | 0.000 | 0.960 | 0.000 | 0.677 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 241.500 | 245.300 | 0.000 | 236.300 | 242.100 | 0.000 | 234.400 | 215.360 | 1.000 | 0.997 | 1.000 | 0.000 | 238.900 | 243.500 | 49.970 | Current unbalance
70 | 28/12/2021 04:15:00 | 27.920 | 0.000 | 1.440 | 0.000 | 0.700 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 240.200 | 245.200 | 0.000 | 236.900 | 242.100 | 0.000 | 244.800 | 220.160 | 1.000 | 0.996 | 0.999 | 0.000 | 238.800 | 243.600 | 49.990 | Current unbalance
71 | 28/12/2021 04:00:00 | 29.800 | 0.000 | 1.280 | 0.000 | 0.746 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 239.800 | 245.800 | 0.000 | 234.600 | 241.700 | 0.000 | 269.920 | 227.360 | 1.000 | 0.997 | 1.000 | 0.000 | 237.000 | 244.000 | 49.970 | Current unbalance
72 | 28/12/2021 03:45:00 | 26.000 | 0.000 | 0.840 | 0.000 | 0.650 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 239.300 | 246.600 | 0.000 | 235.300 | 242.400 | 0.000 | 238.720 | 194.080 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.000 | 237.600 | 244.500 | 49.990 | Current unbalance
73 | 28/12/2021 03:30:00 | 25.520 | 0.000 | 1.160 | 0.000 | 0.639 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 239.600 | 247.000 | 0.000 | 236.000 | 243.700 | 0.000 | 230.080 | 194.720 | 1.000 | 0.996 | 1.000 | 0.000 | 237.900 | 245.100 | 49.980 | Current unbalance
74 | 28/12/2021 03:15:00 | 25.120 | 0.000 | 0.840 | 0.000 | 0.628 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 240.800 | 247.700 | 0.000 | 235.600 | 242.700 | 0.000 | 226.240 | 190.240 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.000 | 238.400 | 245.700 | 49.990 | Current unbalance
75 | 28/12/2021 03:00:00 | 25.960 | 0.000 | 1.440 | 0.000 | 0.650 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 240.100 | 248.300 | 0.000 | 236.500 | 243.600 | 0.000 | 232.960 | 197.600 | 1.000 | 0.996 | 0.999 | 0.000 | 238.500 | 245.900 | 49.950 | Current unbalance
76 | 28/12/2021 02:45:00 | 28.760 | 0.000 | 1.520 | 0.000 | 0.720 | 0.000 | 0.997 | 0.000 | 244.400 | 251.000 | 0.000 | 206.200 | 221.600 | 0.000 | 254.240 | 224.320 | 1.000 | 0.997 | 0.999 | 0.000 | 237.800 | 245.000 | 49.990 | Current unbalance
77 | 28/12/2021 02:30:00 | 25.320 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.634 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 245.700 | 250.300 | 0.000 | 236.000 | 243.500 | 0.000 | 227.680 | 192.800 | 1.000 | 0.998 | 0.999 | 0.000 | 238.400 | 245.300 | 49.970 | Current unbalance
78 | 28/12/2021 02:15:00 | 25.160 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.630 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 240.800 | 246.700 | 0.000 | 235.900 | 242.500 | 0.000 | 221.920 | 196.480 | 1.000 | 0.997 | 1.000 | 0.000 | 238.300 | 244.700 | 49.980 | Current unbalance
79 | 28/12/2021 02:00:00 | 25.200 | 0.000 | 1.080 | 0.000 | 0.631 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 239.200 | 246.700 | 0.000 | 235.200 | 243.300 | 0.000 | 226.560 | 192.960 | 1.000 | 0.997 | 1.000 | 0.000 | 237.400 | 245.000 | 49.970 | Current unbalance
80 | 28/12/2021 01:45:00 | 25.080 | 0.000 | 0.880 | 0.000 | 0.628 | 0.000 | 0.998 | 0.000 | 239.000 | 246.700 | 0.000 | 234.800 | 242.700 | 0.000 | 225.280 | 193.120 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.000 | 237.100 | 244.500 | 49.980 | Current unbalance
81 | 28/12/2021 01:30:00 | 25.800 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.646 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 238.200 | 245.700 | 0.000 | 234.700 | 242.100 | 0.000 | 232.800 | 199.520 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.000 | 236.400 | 243.400 | 49.980 | Current unbalance
82 | 28/12/2021 01:15:00 | 25.240 | 0.000 | 0.680 | 0.000 | 0.631 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 239.600 | 245.200 | 0.000 | 234.600 | 240.900 | 0.000 | 222.560 | 199.840 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.000 | 236.800 | 243.000 | 49.980 | Current unbalance
83 | 28/12/2021 01:00:00 | 26.040 | 0.000 | 0.840 | 0.000 | 0.651 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 237.600 | 244.800 | 0.000 | 234.500 | 240.700 | 0.000 | 230.880 | 205.760 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.000 | 236.100 | 242.600 | 49.980 | Current unbalance
84 | 28/12/2021 00:45:00 | 27.080 | 0.000 | 0.840 | 0.000 | 0.677 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 238.200 | 243.300 | 0.000 | 233.700 | 238.300 | 0.000 | 238.880 | 217.120 | 1.000 | 0.997 | 1.000 | 0.000 | 235.800 | 241.000 | 49.990 | Current unbalance
85 | 28/12/2021 00:30:00 | 26.400 | 0.000 | 0.800 | 0.000 | 0.660 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 238.700 | 241.600 | 0.000 | 233.500 | 238.200 | 0.000 | 225.760 | 219.200 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 0.000 | 236.100 | 239.800 | 49.960 | Current unbalance
86 | 28/12/2021 00:15:00 | 26.160 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.654 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 237.100 | 241.600 | 0.000 | 232.800 | 237.800 | 0.000 | 229.280 | 213.440 | 1.000 | 0.999 | 1.000 | 0.000 | 234.800 | 239.300 | 49.990 | Current unbalance
87 | 28/12/2021 00:00:00 | 26.240 | 0.000 | 0.520 | 0.000 | 0.657 | 0.000 | 0.999 | 0.000 | 236.400 | 240.500 | 0.000 | 231.400 | 236.600 | 0.000 | 231.040 | 214.880 | 1.000 | 0.999 | 1.000 | 0.000 | 233.900 | 238.600 | 50.000 | Current unbalance